## 表紙･総括表
（表 紙）
標 準 業 務 内 訳 書
| 施工箇所 |  | 西条市小松町新屋敷乙42番地1
| 工事名 |  | 愛媛県立小松高等学校第２教棟ＬＬ教室外修繕
| 設計金額 |  |  |  |  | （うち消費税及び地方消費税 |  |  | ）
|  |  |  | 工事日数 |  | 210 |  |  | 日
愛媛県立小松高等学校
（工事総括表） | [8 empty] | （愛 媛 県）
工 事 内 容 |  | 愛媛県立小松高等学校第２教棟ＬＬ教室外修繕
区 分 | 名 称 |  |  | 摘 要 |  | 数 量 | 金 額（円） | 備 考
Ａ | 共通仮設費 |  |  |  |  | 一 式
Ｂ | 直接工事費 |  |  |  |  | 一 式
Ｃ | 現場管理費 |  |  |  |  | 一 式
Ｄ | 一般管理費等 |  |  |  |  | 一 式
| 設計価格計 |  |  |  |  | 一 式
| 消費税及び地方消費税 相当額 |  |  | 10% |  | 一 式
設計金額
(№1）

## 建築
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
Ａ | 共通仮設費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
（積上げ分）
| 工事用看板 | 木製 | 1 | 基
| 室内環境測定 | 改修前後 6物質2室 報告書作成共 | 1 | 式
合 計
Ｂ | 直接工事費
Ｂ-1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
Ｂ-2 | 建具改修 |  | 1 | 式
Ｂ-3 | 内装改修 |  | 1 | 式
Ｂ-4 | 塗装改修 |  | 1 | 式
Ｂ-5 | 電気設備 | スチーム教室に改修 | 1 | 式
Ｂ-6 | 電気設備 | LL教室改修 | 1 | 式
Ｂ-7 | 機械設備 |  | 1 | 式
Ｂ-8 | 発生材処理 |  | 1 | 式
合 計
Ｂ-1 | 直接仮設
B-1-1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
計
B-1-1 | 直接仮設
| 墨出し | 内装改修 | 254 | ㎡
| 養生 | 内装改修 | 295 | ㎡
| 整理清掃後片付け | 内装改修 | 295 | ㎡
| 資材搬入通路 | 共用部 | 122 | ㎡
| 脚立足場 | 並列 1か月 運搬費込 | 254 | ㎡
小 計
Ｂ-2 | 建具改修
Ｂ-2-1 | 撤去 |  | 1 | 式
Ｂ-2-2 | 改修 |  | 1 | 式
計
Ｂ-2-1 | 撤去
| 鋼製軽量建具撤去 | 枠共 | 6.6 | ㎡
| アルミ製建具撤去 | 枠残置 | 3.5 | ㎡
| 木製建具撤去 | 枠残置 | 1.6 | ㎡
| ガラス撤去 |  | 1.6 | ㎡
小 計
Ｂ-2-2 | 改修
(既存建具改修)
| AP/1 既存ﾊﾟﾈﾙ塗替 | 錠交換共 | 1 | か所
| AP/2 既存ﾊﾟﾈﾙ塗替 | 錠交換共 | 1 | か所
| AP/3 既存ﾊﾟﾈﾙ塗替 |  | 2 | か所
| 錠前交換 | 4階準備室 | 1 | か所
(鋼製軽量建具)
| LD/1 | W1,800×H1,950 ｶﾊﾞｰ工法 | 1 | か所
(木製建具)
| WD/1 | W850×H1,900 | 1 | か所
(移動間仕切)
| SLW/1 | W6,655×H2,700 | 1 | か所
(ガラス)
| 学校用型板強化ガラス | 厚4.0 | 0.7 | ㎡
| ガラス廻りシーリング | SR-1 両面 | 2.3 | ｍ
小 計
Ｂ-3 | 内装改修
Ｂ-3-1 | 撤去 |  | 1 | 式
Ｂ-3-2 | 改修 |  | 1 | 式
計
Ｂ-3-1 | 撤去
| 床カッター切(集塵式) | フローリングブロック | 13.8 | ｍ
| 床畳撤去 |  | 3 | 枚
| 床タタミ台撤去 | 下地共 | 4.4 | ㎡
| 床塩ビタイル撤去 | レベル３ | 36 | ㎡
| 床フローリングブロック撤去 | 300*300*15 | 0.6 | ㎡
| 木製巾木撤去 | H70 | 2.5 | ｍ
| 排水溝蓋撤去 | SUS W150 | 10.8 | ｍ
| 壁ビニルクロス | 梁型共 | 35 | ㎡
| 壁石膏ボード | 厚12.5 レベル3 | 17 | ㎡
| 壁耐水石膏ボード | 厚12.5 レベル3 | 26 | ㎡
| 壁下地材 | LGS100 | 17 | ㎡
| 壁下地材 | LGS65 | 4.5 | ㎡
| 壁磁器質ﾀｲﾙ張り | 100角 | 12.6 | ㎡
| 天井下地材 | 木製 | 231 | ㎡
| 天井吸音テックス | レベル３ | 199 | ㎡
| 天井バスパネル |  | 29.1 | ㎡
| 天井点検口 | 450角 | 1 | か所
| SUS一方枠 | W110 | 3 | ｍ
| 流し台 | W2,000×D600×H700 | 2 | か所
| 木製カーテンボックス |  | 19.2 | ｍ
| カーテンレール |  | 21 | ｍ
| 天井スクリーン | L2,000 | 1 | か所
| スクリーンボックス | L2,400 | 1 | か所
| 棚 | LL教室 W9,000×D540×H800 | 1 | か所
| 3連上下式ホワイトボード | LL教室W6,000×H1,800 | 1 | か所
| 上下式黒板 | LL教室 W7,200×H2,000 | 1 | か所
| 黒板 | 4階準備室 W2,500×H900 | 1 | か所
| 黒板木枠 | 165×30 | 20.4 | ｍ
| 室名札 | 突出・平付 | 3 | か所
| 緩降機取外し再取付 | LL教室 | 1 | か所
小 計
Ｂ-3-2 | 改修
| ビニル床シート張り | 厚2.0 耐水溶接工法 | 12.4 | ㎡
| 床タイルカーペット張り | 厚6.5 | 256 | ㎡
| 床OAフロア | OP2システム(オーエム機器㈱) | 229 | ㎡
| SUS框 | OAフロア段差部 | 8.4 | ｍ
| スロープ | OAフロア用 W1,850×D550 | 1 | か所
| スロープ | OAフロア用 W930×D550 | 1 | か所
| 普通コンクリート | ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ下 Fc18-15-20 | 0.1 | m3
| 同上打設手間 | 小型構造物 人力打設 | 0.1 | m3
| 普通合板 | 小型構造物 | 1.2 | ㎡
| 型枠運搬費 | 4t車 | 1.2 | ㎡
| 金属系拡張ｱﾝｶｰ | 下向き D10 差筋アンカー | 19 | 本
| 金属系拡張ｱﾝｶｰ | 上向き M10 本体打込み式 | 78 | 本
| ビニル巾木 | H60 | 37.3 | ｍ
| 木製巾木 | H100 杉 | 17 | ｍ
| 壁ラワン合板 | t12.0 | 2.3 | ㎡
| 壁モルタル補修 |  | 30.2 | ㎡
| 壁ビニルクロス張り | 中級品 不燃 下地調整共 | 68.8 | ㎡
| 壁・梁型石膏ボード張り | 厚12.5 GL工法 継目処理共 | 3 | ㎡
| 壁・・梁型石膏ボード張り | 厚12.5 LGS面 継目処理共 | 107 | ㎡
| 壁石膏ボード張り | 厚9.5+12.5 継目処理共 | 23.4 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | 65形ピッチ450 | 23.4 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | 65形ピッチ300 | 91.5 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地補強 | 65形 W3,270×H2,000 | 4 | か所
| 軽量鉄骨壁下地補強 | 65形 W990×H1,890 | 1 | か所
| 超薄型壁面WB張り | W6,725×H2,890 不燃SMW(日学㈱)同等品以上 | 1 | か所
| 超薄型壁面WB張り | W6,665×H2,890 不燃SMW(日学㈱)同等品以上 | 1 | か所
| 超薄型壁面WB張り | W5,940×H1,740 不燃SMW(日学㈱)同等品以上 | 1 | か所
| 超薄型壁面WB張り | W2,500×H900 不燃SMW(日学㈱)同等品以上 | 1 | か所
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形ピッチ360 | 219 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 | 450×450 ボード切込共 | 1 | か所
| 梁型軽量鉄骨下地 | ピッチ300 | 15.3 | ㎡
| 岩綿吸音板 | 厚9.0(捨張り厚9.5共) | 219 | ㎡
| 塩ビ廻縁 |  | 109 | ｍ
| 床下点検口 | アルミ製 450×450 (LL教室)教壇部 | 1 | か所
| 天井点検口 | 450×450 目地タイプ | 1 | か所
| 木製CB | スプルース | 30.6 | ｍ
| カーテンレール | 暗幕用 アルミ | 30.6 | ｍ
| 木製額縁 | 杉(上小節)25×100 | 42.2 | ｍ
| 壁見切 | 25×165 | 3 | ｍ
| 出隅コーナー保護材 | L1,000 セフティーコーナーNS (ナカ工業)同等品以上 | 8 | か所
| 天井スクリーンボックス | スプルース L2,400 | 1 | か所
| 落下防止用手摺 | SUS φ34 HL | 19.6 | ｍ
| クラック補修 | 樹脂注入工法 | 36.8 | ｍ
| 壁モルタル塗 |  | 6.9 | ㎡
| 室名札 | 突出 | 1 | か所
| 室名札 | 平付 | 1 | か所
小 計
Ｂ-4 | 塗装改修
B-4-1 | 塗装改修 |  | 1 | 式
計
Ｂ-4-1 | 塗装改修
| EP塗替 | B種 モルタル面 下地調整RB種共 | 49.9 | ㎡
| EP塗 | B種 モルタル面 素地ごしらえB種共 | 6.9 | ㎡
| OS塗 | 木部A種 細幅 素地ごしらえB種共 | 72.8 | ｍ
| OS塗替 | 木部A種 細幅 下地調整RB種共 | 112 | ｍ
| SOP塗 | 木部B種 細幅 素地ごしらえB種共 | 22.4 | ｍ
| SOP塗替 | 木部B種 細幅 下地調整RB種共 | 140 | ｍ
| EP塗 | B種 ボード面 素地ごしらえB種共 | 22.7 | ㎡
計

## 電気設備(スチーム教室)
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
Ｂ-5 | 電気設備 | スチーム教室に改修
Ｂ-5-1 | 撤去 |  | 1 | 式
Ｂ-5-2 | 改修 |  | 1 | 式
計
Ｂ-5-1 | 撤去
| 電線撤去 | IV2.0×2 管内 | 8.4 | ｍ
| 電線撤去 | IV2.0×3 管内 | 5 | ｍ
| 電線撤去 | IV2.0×4 管内 | 4.2 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | VVF1.6-2C 管内 | 6.9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | VVF1.6-3C ころがし | 56.7 | ｍ
| 埋込型ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去 | 1P15A×1 ﾈｰﾑ無 | 2 | 個
| 埋込型ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去 | 1P15A×2 ﾈｰﾑ無 | 1 | 個
| 埋込型ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去 | 1P15A×3 ﾈｰﾑ無 | 1 | 個
| 埋込型ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去 | 2P15A×1 | 9 | 個
| 埋込型ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去 | 2P15A・ET | 2 | 個
| 埋込型ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去 | 2P15A×2・ET | 1 | 個
| ｱｯﾌﾟｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15A×2 | 7 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15AE×2・ET | 1 | 個
| 風量調整ｽｲｯﾁ撤去 | 空調用 1連 | 1 | 個
| 給湯ﾘﾓｺﾝ撤去 |  | 1 | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去 | 角型1個用 新金 | 10 | 個
| ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | 3W 天井埋込型 ATT無 | 2 | 台
| ｱｯﾃﾈｰﾀ撤去 | 0.5W～0.6W 合成樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 個
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 取外し | 1種 露出型 | 4 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去 | 四角 中浅 C付 | 2 | 個
| 照明器具A撤去 | 図面参照 | 10 | 台
| 照明器具B撤去 | 図面参照 | 2 | 台
| 照明器具撤去 | 図面参照 | 4 | 台
小 計
Ｂ-5-2 | 改修
| 電線 | IV1.6 管内 | 27.2 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C PF内 | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C ころがし | 33.6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C PF内 | 10.8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C ころがし | 108 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C ころがし | 1.5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C PF内 | 3.6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C ころがし | 23.9 | ｍ
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 隠蔽 | 4 | ｍ
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 隠蔽 | 9 | ｍ
| 合成樹脂可とう電線管 | PF28 隠蔽 | 1.8 | ｍ
| 埋込型ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×1 ﾈｰﾑ無 | 2 | 個
| 埋込型ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×1 ﾈｰﾑ無 3W15A×4 ﾈｰﾑ無 | 1 | 個
| 埋込型ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W15A×4 | 1 | 個
| 埋込型ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×1 | 4 | 個
| 埋込型ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×2 | 3 | 個
| 埋込型ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15AE・ET | 2 | 個
| 埋込型ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15AE×2・ET | 4 | 個
| 埋込型ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15AE×2・ET 2連用P | 8 | 個
| 埋込抜け止めｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A LK | 2 | 個
| ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ | (丸)固定型 | 8 | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 角型1個用 新金 | 2 | 個
| ｽﾋﾟｰｶｰ | 3W 天井埋込型 ATT無 | 2 | 台
| ｱｯﾃﾈｰﾀ | 0.5W～0.6W 金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 個
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 (再使用) | 1種 露出型 | 4 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 四角 中浅 C付 | 24 | 個
| はさみ点検口 | 2個用 SBPT-2同等品 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS型錆止め | SS200×200×100 | 1 | 個
| 照明器具C | 図面参照 | 14 | 台
| 照明器具D | 図面参照 | 2 | 台
小 計

## 電気設備(LL教室)
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
Ｂ-6 | 電気設備 | LL教室改修
Ｂ-6-1 | 撤去 |  | 1 | 式
Ｂ-6-2 | 改修 |  | 1 | 式
計
Ｂ-6-1 | 撤去
| 電線撤去 | IV1.6×1 管内 | 2.5 | ｍ
| 電線撤去 | IV1.6×2 管内 | 56.6 | ｍ
| 電線撤去 | IV1.6×3 管内 | 9.8 | ｍ
| 電線撤去 | IV1.6×4 管内 | 6.9 | ｍ
| 電線撤去 | IV2.0 管内 | 6.9 | ｍ
| 電線撤去 | IV2.0×2 管内 | 13.3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | VVF2.0-2C ころがし | 34.7 | ｍ
| 埋込型ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去 | 1P15A×1 ﾈｰﾑ無 | 3 | 個
| 埋込型ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去 | 1P15A×7 ﾈｰﾑ無 | 1 | 個
| 埋込型ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去 | 2P15A×1 | 16 | 個
| 埋込型ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤去 | 2P15A×2 | 5 | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去 | 角型1個用 新金 | 2 | 個
| 配線ｶﾊﾞｰ撤去 | W150 H50 鋼板製 | 20.4 | ｍ
| ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | 3W 天井埋込型 ATT無 | 2 | 個
| ｱｯﾃﾈｰﾀ撤去 | 0.5W～0.6W 合成樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 取外し | 2種 露出型 | 2 | 個
| 分電盤撤去 | 2P15A×3 | 1 | 個
| 照明器具A撤去 | 図面参照 | 12 | 台
| 照明器具B撤去 | 図面参照 | 4 | 台
| 照明器具G撤去 | 図面参照 | 9 | 台
小 計
Ｂ-6-2 | 改修
| 電線 | EM-IE1.6 管内 | 41.3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C 管内 | 1.8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C ころがし | 3.8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C 管内 | 1.8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C ころがし | 37.9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C 管内 | 9.2 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C ころがし | 30 | ｍ
| 埋込型ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×1 ﾈｰﾑ無 | 2 | 個
| 埋込型ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×4 ﾈｰﾑ無 | 1 | 個
| 埋込型ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×1 | 6 | 個
| 埋込型ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15AE×2・ET | 10 | 個
| ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 3心・ﾊｰﾈｽ2分岐・送り付き 20A125V | 10 | 個
| ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ | VCT2-3C 5ｍ付 2P15A 接地極付き 抜止め 4個口 | 20 | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 角型1個用 新金 | 2 | 個
| ｽﾋﾟｰｶｰ | 3W 天井埋込型 ATT無 | 2 | 台
| ｱｯﾃﾈｰﾀ | 0.5W～0.6W 金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 (再使用) | 2種 露出型 | 2 | 個
| 照明器具C | 図面参照 | 12 | 台
| 照明器具D | 図面参照 | 2 | 台
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 四角 中浅 C付 | 1 | 個
小 計

## 機械設備
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-7 | 機械設備
Ｂ-7-1 | 撤去 |  | 1 | 式
Ｂ-7-2 | 改修 |  | 1 | 式
計
Ｂ-7-1 | 撤去
(衛生器具設備撤去)
| 多機能洗面器撤去 | L103CFG | 1 | 組
| 洗面器用手すり撤去 | T112CP23 | 2 | 組
| 汚物流し撤去 | SK33（ﾀﾝｸS-31共) | 1 | 組
| Ｉ型手すり撤去 | T112C5（L=1000) | 1 | 組
| 多機能便器撤去 | CS20AB (ﾀﾝｸSH30BA、普通便座共) | 1 | 組
| 可動式手すり撤去 | T112HK7R | 1 | 組
| Ｌ型手すり撤去 | T112CL9 | 1 | 組
| 洗濯機ﾊﾟﾝ撤去 | PWP800N2W | 1 | 組
| 特殊浴槽撤去 | CH-100 | 1 | 台
(給水設備撤去）
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管撤去 | 屋内一般 SGP-VA 15A | 1.8 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管撤去 | 屋内一般 SGP-VA 20A | 3.2 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管撤去 | 屋内一般 SGP-VA 25A | 1.2 | ｍ
| 自在水栓撤去 | 13φ（台付) 流し台用 | 6 | 個
| 自在水栓撤去 | 13φ（止水栓共) SK33用 | 1 | 個
| 洗濯機用水栓撤去 | TW11R | 1 | 個
| 仕切弁撤去 | GV 20A | 1 | 個
| 仕切弁撤去 | GV 25A | 1 | 個
| 逃し弁撤去 | 25A | 1 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手撤去撤去 | SUS・300L FJ 15A | 6 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手撤去撤去 | SUS・300L FJ 20A | 1 | 個
| 保温材撤去 | 屋内露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 1.2 | ｍ
(排水設備撤去）
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 | 屋内一般 VP 30A | 0.5 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 | 屋内一般 VP 50A | 2 | ｍ
| 流し排水金物撤去 | 50φ | 2 | 個
| 間接排水口撤去 | 32×100 | 1 | 個
| 床上掃除口撤去 | COA 65A | 1 | 個
(給湯設備撤去）
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去 | 屋内一般 SUS 13 | 1.4 | ｍ
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去 | 屋内一般 SUS 20 | 3.7 | ｍ
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去 | 屋内一般 SUS 25 | 1.2 | ｍ
| ｶﾞｽ給湯器撤去 | 屋外壁掛型 24号 | 1 | 台
| 自在水栓撤去 | 13φ（台付) 流し台用 | 6 | 個
| 台付混合水栓撤去 |  | 1 | 個
| ｼｬﾜｰ金具撤去 |  | 1 | 個
| 仕切弁撤去 | GV 25A | 1 | 個
| 逃し弁撤去 | 25A | 1 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手撤去撤去 | SUS・300L FJ 15A | 6 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手撤去撤去 | SUS・300L FJ 20A | 1 | 個
| 保温材撤去 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 0.7 | ｍ
| 保温材撤去 | 屋内露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 1.2 | ｍ
(ガス設備撤去）
| 配管用炭素鋼鋼管撤去 | 屋内一般 SGP(白) 15A | 0.7 | ｍ
| ｶﾞｽｺｯｸ撤去 | GC 15A | 1 | 個
| 強化ｶﾞｽﾎｰｽ撤去 | 15A×250L | 1 | 個
小 計
Ｂ-7-2 | 改修
(給水設備工事)
| 既設管ﾌﾟﾗｸﾞ止め | 20A（SGP-VA） | 7 | 箇所
| 既設管ﾌﾟﾗｸﾞ止め | 25A（SGP-VA） | 2 | 箇所
| 既設管ﾌﾟﾗｸﾞ止め | 化粧ﾌﾟﾗｸﾞ 20A | 1 | 箇所
(排水設備工事)
| 既設管ｷｬｯﾌﾟ止め | 30A | 1 | 箇所
| 既設管ｷｬｯﾌﾟ止め | 40A | 1 | 箇所
| 既設管ｷｬｯﾌﾟ止め | 50A | 4 | 箇所
| 既設管ｷｬｯﾌﾟ止め | 65A | 1 | 箇所
| 既設管ｷｬｯﾌﾟ止め | 75A | 1 | 箇所
| 既設管ｷｬｯﾌﾟ止め | 100A | 1 | 箇所
(給湯設備工事）
| 既設管ｷｬｯﾌﾟ止め | 20A | 5 | 箇所
| 既設管ｷｬｯﾌﾟ止め | 25A | 2 | 箇所
| 既設管ﾌﾟﾗｸﾞ止め | 化粧ﾌﾟﾗｸﾞ 20A | 1 | 箇所
(ガス設備工事）
| 既設管ﾌﾟﾗｸﾞ止め | 化粧ﾌﾟﾗｸﾞ 20A | 1 | 箇所
小 計

## 発生材処理
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
Ｂ-8 | 発生材処理
Ｂ-8-1 | 発生材運搬費 |  | 1 | 式
Ｂ-8-2 | 発生材処分費 |  | 1 | 式
計
Ｂ-8-1 | 発生材運搬費
| 発生材積込 | ボード・木材類 | 13 | ｍ3
| 発生材運搬費 | 4t車 7.0km以下 DID区間有 木くず類 | 5.8 | ｍ3
| 発生材運搬費 | 4t車 7.0km以下 DID区間有 がれき類 | 1.2 | ｍ3
| 発生材運搬費 | 4t車 7.0km以下 DID区間有 廃プラスチック類 | 0.3 | ｍ3
| 発生材運搬費 | 4t車 17.0km以下 DID区間有 繊維くず類 | 0.6 | ｍ3
| 発生材運搬費 | 4t車 7.0km以下 DID区間有 混合廃棄物類 | 1.2 | ｍ3
| 発生材運搬費 | 4t車 7.0km以下 DID区間有 硝子陶磁器類 | 2.6 | ｍ3
| 発生材運搬費 | 4t車 17.0km以下 DID区間有 非飛散性アスベスト類 | 2.4 | ｍ3
| 発生材運搬費 | 4t車 60km以下 DID区間有 蛍光管類 | 0.1 | m3
小 計
Ｂ-8-2 | 発生材処分費
| 発生材処分 | 再資源化 木くず類 | 2.9 | ｔ
| 発生材処分 | がれき類 | 1.8 | t
| 発生材処分 | 廃プラスチック類 | 0.1 | ｔ
| 発生材処分 | 繊維くず類 | 0.1 | ｔ
| 発生材処分 | 混合廃棄物類 | 0.7 | ｔ
| 発生材処分 | 硝子・陶磁器類 | 0.2 | ｔ
| 発生材処分 | 非飛散性アスベスト類 | 4.1 | ｔ
| 発生材処分 | 蛍光管類 | 14 | kg
| アルミ込ガラ |  | -0.04 | ｔ
| ステンレス |  | -0.1 | ｔ
| 鉄くず | H2 | -0.2 | ｔ
| 銅くず | ナゲット処理 | -0.04 | t
| 資源循環促進税 |  | 1 | 式
小 計

## 諸経費
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
Ｃ | 現場管理費
| 現場管理費 |  | 1 | 式
合 計
Ｄ | 一般管理費等
| 一般管理費等 |  | 1 | 式
合 計